昆明信息港2020年UPS（不间断电源）采购询价公告

一、询价邀请

昆明信息港2020年UPS（不间断电源）采购项目，采购人为昆明信息港传媒有限公司，资金已落实，现对本项目进行公开询价，欢迎符合要求的供应商参加本次询价。

二、招标代理项目概况与招标范围

1.项目名称：昆明信息港2020年UPS（不间断电源）采购

2.采购内容：

国内知名品牌，立式黑色外观，单进单出，10K机头，10000VA/10000W在线式UPS，输出功率因素：0.9整机效率：90% 输入功率因素：＞0.99，输入电压范围：120～275V，电池直流电压：192V，体积 212×500×420mm。
延时时间为2小时配置，电池包必须与主机同一品牌生产。电池采用特殊的板栅制造工艺，板栅耐腐蚀能力提高，电池浮充设计寿命长达10年， 电池外壳为阻燃材料。

3.项目预算：25000元

4.服务地点：昆明市

5.质量要求：符合招标人要求

三、供应商资格要求

1.中华人民共和国境内注册的法人或其它组织。

2. 具有售卖UPS（不间断电源）及相关设备的资质。

3.在近三年政府采购中没有重大的违法、违规或其他不良记录。

4.法律、行政法规规定的其他条件。

四、询价文件的获取

各潜在供应商可于2020年12月25日至2020年12月29日17:30 时（北京时间，下同），自行在昆明信息港网站（www.kunming.cn）下载本项目的询价文件，此为获取询价文件的唯一方式。无论供应商下载与否，均视为已知晓所有询价内容。

五、响应文件的递交

1.递交响应文件的截止时间（即：投标截止时间，下同）为2020年12月29日 10时 00分，地点为昆明市丹霞路198号昆明市新闻中心8楼803室。

2.逾期送达的、未送达指定地点或未按照询价文件规定密封的响应文件，采购人将予以拒收。

六、发布媒介

本项目询价公告在昆明信息港网站（www.kunming.cn）上发布，采购人对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

七、联系方式

联系人：张老师

电  话：18669015411

附件：

昆明信息港2020年UPS（不间断电源）采购询价文件